衡阳市公安局机关大楼地下室

UPS电源采购预算

| 设备名称 | 型号规格 | 单位 | 数量 | 单价/元 | 金额/元 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 500KVAUPS输入电缆 | 4*240+1*120mm² | 米 | 80 |  |  | 质保6年 |
| 模块化UPS主机 | 500KVA | 台 | 1 |  |  |  |
| 功率模块 | 50KVA | 台 | 5 |  |  |  |
| 蓄电池 | 12V/100AH | 节 | 240 |  |  |  |
| 电池与UPS之间的连线 | BVR150mm² | 米 | 50 |  |  |  |
| 35mm²电池连接线 |  | 根 | 240 |  |  |  |
| 配电柜 | 600A | 项 | 1 |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  | 498000.00 |  |
| 大写 | 人民币肆拾玖万捌仟元整 |  |  |  |  |  |

故障响应：机器设备所处环境无高温、无潮湿、无粉尘、无腐蚀（自然灾害和人为原因除外）按厂家标准质保，30分钟响应、2小时到现场、4小时解决。随时提供备用机，不影响用户工作。每6个月免费上门巡检，维护一次，并出具维护报告让用户放心使用。提供衡阳本地服务。